附件：

| 岷山集团燃气管道压力变送器、泄露报警器联动电池切断阀，安装报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 | 调压前 |  | 调压后 |  |  |  |  | 材料价格 | 材料价格 | 材料价格 |  |  |
|  |  | 管道规格 | 压力 | 管道规格 | 压力 | 是否有切断阀 | 切断阀规格 | 是否是电磁切断阀 | 电磁切断阀 | 压力变送器材料价格（套）/元 | 每套材料包括针型阀、控制箱、压阻式传感器和信号转换模块 | 安装费（套） | 小计 |
| 1 | 南电解北段 | DN150 | 0.55Mpa | DN150 | 8kpa | 有 | DN100 | 是 |  | ？ | ？ | ？ |  |
| 2 | 南电解南段 | DN150 | 0.55Mpa | DN150 | 8kpa | 有 | DN100 | 是 |  | ？ | ？ | ？ |  |
| 3 | 金银车间东炉 | DN150 | 0.55Mpa | DN150 | 15kpa | 有 | DN150 | 是 |  | ？ | ？ | ？ |  |
| 4 | 直射炉 | DN100 | 0.44Mpa | DN40 | 3kpa | 有 | DN100 | 是 |  | ？ | ？ | ？ |  |
| 5 | 北电解北段 | DN100 | 0.20Mpa | DN100 | 15kpa | 无 | 无 | 无 | ？ | ？ | ？ | ？ |  |
| 6 | 北电解南段 | DN65 | 0.55Mpa | DN200 | 15kpa | 有 | DN200 | 是 |  | ？ | ？ | ？ |  |
| 7 | 北电解中段 | DN65 | 0.55Mpa | DN100 | 15kpa | 有 | DN100 | 是 |  | ？ | ？ | ？ |  |
| 8 | 备煤车间 | DN50 | 0.55Mpa | DN50 | 0.2Mpa | 无 | 无 | 无 | ？ | ？ | ？ | ？ |  |
| 9 | 底吹还原车间 | DN100 | 0.55Mpa | DN200 | 50kpa | 有 | DN100 | 是 |  | ？ | ？ | ？ |  |
| 10 | 电炉 | DN100 | 0.55Mpa | DN100 | 30kpa | 有 | DN100 | 是 |  | ？ | ？ | ？ |  |
| 11 | 还原除铜 | DN65 | 0.55Mpa | DN100 | 18kpa | 无 | 无 | 无 | ？ | ？ | ？ | ？ |  |
| 12 | 大餐厅 | DN25 | 0.55Mpa |  | 5kpa | 无 | 无 | 无 | ？ | ？ | ？ | ？ |  |
| 13 | 小餐厅 | DN65 | 0.56Mpa |  | 5kpa | 无 | 无 | 无 | ？ | ？ | ？ | ？ |  |
| 14 | 办公楼餐厅 | DN65 | 0.57Mpa |  | 5kpa | 无 | 无 | 无 | ？ | ？ | ？ | ？ |  |
| 15 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 招标说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 施工方负责设计。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 压力变送器、泄露报警仪在设定数值情况下联电磁切断阀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 符合国家《工贸企业重大事故隐患判断标准》的要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 控制箱所需电源由甲方负责； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 每套材料包括针型阀、控制箱、压阻式传感器和信号转换模块。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 5月20日前完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 税率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |