附件：

| 直射炉，岷田公司天然气管道改造报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物料说明 | 主单位 | 数量小计 | 材料单价 | 材料小计 | 人工单价 | 人工小计 | 备注 |
| 一 | 常规材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 20#钢无缝管_D108_4.5mm_GB/T8163 | 米 | 60 |  |  |  |  |  |
| 2 | 10#槽钢 | 米 | 6 |  |  |  |  |  |
| 3 | 钢制长半径弯头_20#碳钢_DN100_4.5mm_90° | 个 | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | 钢制等径三通_20#碳钢_DN100_4mm | 个 | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | 固定支架_DN65-100_M10*150 | 个 | 15 |  |  |  |  |  |
| 6 | 地上法兰球阀_Q347F-16C_DN100 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | 止回法兰球阀_Q347F-16C_DN100 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | 切断阀_电磁_DN100_法兰_停电切断_500mbar | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | 焊接法兰_DN100_1.6MPa_平面 | 个 | 8 |  |  |  |  |  |
| 10 | 压力报警器报警装置 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 11 | 固定式可燃气体报警器_2路_RB-KY*RB-TTY | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | 压力报警器报警装置，固定式可燃气体报警器，联动电磁切断阀 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | 截止阀_Q11F-16K_DN15_针型阀 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 13 | 压力表_普通_0~0.1MPa_Y100 | 个 | 2 |  |  |  |  |  |
| 14 | 双头螺栓_8.8级加强_M16*80mm | 个 | 48 |  |  |  |  |  |
| 15 | 超高施工措施费及台班费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 除锈油漆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 1、税率3%；2、含设计费用。3、试验费用，4、验收费用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |